## INPUT_OUTPUT
INPUTS
ردیف | ورودی | واحد | توضیحات
1 | 21~28 | V | ورودی DC به مدار
2 | 21~28 | V | دو باتری 12 ولتی با کانکتور 3پین
OUTPUTS
ردیف | خروجی | واحد | توضیحات
1 | 21~28 | V | سوئیچ بین باتری یا ورودی

## UI
ردیف | حالت | INPUT VOLTAGE | OUTPUT VOLTAE | BATTERY VOLTAGE | Histersis_Battery | Histersis_Input | شرح | LED G | LED Y | LED R | BUZZER | STATEGIES
1 | INPUT_OK | 21~28 | 21~28 | 28 | 1 | 0.5 | چراغ سبز دائم روشن | OK | - | - | - | Normal
2 | CHARGING | 22~28 | 22~28 | BATT<28 | 1 | 0.5 | چراغ سبز دائم روشن + چراغ زرد نسبت به مقدار شارژ چشمک میزند(باتری خالی چراغ زد دائم روشن و باتری پر چراغ زرد خاموش). با رسیدن ولتاژباتری به ((باتری-هیسترزیس)) عملیات شارژ شروع میشود و با رسیدن ولتاژ باتری به 28 ولت قطع می شود. | OK | OK | - | - | charging majol
3 | USE_BATTERY_1 | IN<21 | 24 < BAT < 28 | 24 < BAT < 28 | 0.5 | - | در این حالت فقط چراغ سبز به نسبت درصد پر بودن باتری چشمک میزند(باتری پر دائم روشن و باتری خالی 100 میلی ثانیه در هر 10 ثانیه). | OK | - | - | - | Normal
4 | USE_BATTERY_2 | IN<21 | 22 < BAT < 24 | 22 < BAT < 24 | 0.5 | - | در این حالت چراغ سبز به نسبت درصد پر بودن باتری هر یک ثانیه چشمک میزند.(باتری پر دائم روشن و باتری خالی 100 میلی ثانیه در هر 10 ثانیه) همزمان هر 600 ثانیه یک بوق میزند. | OK | - | - | OK | Normal
5 | USE_BATTERY_3 | IN<21 | 21 < BAT < 22 | 21 < BAT < 22 | 0.5 | - | در این حالت چراغ سبز به نسبت درصد پر بودن باتری هر یک ثانیه چشمک میزند.(باتری پر دائم روشن و باتری خالی 100 میلی ثانیه در هر 10 ثانیه) همزمان هر 60 ثانیه دو بوق میزند با فاصله زمانی 0.5 ثانیه. | OK | - | - | OK | Normal
6 | USE_BATTERY_4 | IN<21 | 0 | BAT < 21 | 1 | - | در این حالت چراغ سبز هر 10ثانیه یک چشمک با طول 100 میلی ثانیه میزند. فقط یکبار یک بوق ممتد 5ثانیه ای میزند. | OK | - | - | OK | out zero changeover majol
7 | ERROR_HIGH_VOLTAGE | IN>28 | IN>28 | - | - | 1 | در این حالت چراغ قرمز چشمک میزند(هر 1 ثانیه با دیوتی 50درصد) همزمان بوق هم در ثانیه با دیوتی 50 درصد به صدا در میآید | - | - | OK | OK | fail majol